Město Zruč nad Sázavou

Správa majetku města, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

______________________________________________________________________________________________________

Váš dopis zn.:	 x x x

Ze dne:	       	x  x x

Naše zn.:       	3779/2011

Vyřizuje:	L.Dolák

Tel.:		327 531 416

Fax:		327 532 856								┘

E-mail:		dolak@mesto-zruc.cz

▪

▪

Datum:		25. října 2011

# Věc:	Výzva vybraným zájemcům o veř.zakázku malého rozsahu k podání nabídky:

„Kamerový systém Zruč n.S. - Zámek“

dle odst.5 §18 zák.č.137/2006 Sb., o veř.zakázkách (dále jen „zákon“)

Na základě usnesení Rady města č.322/2011 Vám zasíláme následující výzvu k podání nabídky a zadání na shora uvedenou akci a předem děkujeme za Vaši úplnou a včas podanou nabídku.

Upozorňujeme, že přílohy zadání jsou v režimu „chráněná informace“ - určeny pouze pro vypracování nabídky - zajistěte, prosím, aby se tyto informace nedostaly do nepovolaných rukou a DVD s těmito informacemi vraťte společně s nabídkou.

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, IČ 00236667

zastoupené starostou města 	Mgr.Martinem Hujerem, 		tel.327531426

kontaktní osoby zadavatele: 	Mgr.Martin  Hujerem, 			tel.327531426

L.Dolák – Správa majetku města	tel.603449304

Předmětem poptávky je:

instalace uzavřeného kamerového systému (dále jen CCTV) na objekt Zručského zámku dle tohoto zadání, a projektu - dokumentace CCTV firmy JIMY CZ, a.s. z 06/2011 vč.výkazů výměr a dle platných předpisů a ČSN, v rozsahu pouze na objekt Zámku!

Je požadováno provedení celého díla v prvotřídní kvalitě a dlouhodobé zachování všech počátečních parametrů díla.

Součástí předmětu poptávky a nabídkové ceny bude také:

- všechny náklady vyplývající ze skutečnosti, že se jedná o památkově chráněný objekt

- detailní prohlídka stávajícího stavu a vyčíslení případných dalších nezbytných prací pro zdárné dokončení díla - tyto práce budou uvedeny výrazně zvlášť pod cenou dle výkazů výměr (žádné další náklady - vícepráce - již v průběhu díla nebudou objednatelem uznány)

- proškolení uživatelů, pravidelná kontrola a údržba po dobu záruky

- vypracování všech podkladů pro řádné provozování CCTV v souladu se zákonem (nahlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů, provozní řád je-li vyžadován a případně další požadované dokumenty

- předání 2x dokumentace skutečného stavu CCTV.

Umístění předmětu poptávky:

- Zručský zámek čp.1, Zruč nad Sázavou.

Požadovaná minimální záruční doba na dílo:

- minimálně 36 měsíců.

Předpokládaný termín realizace:

- dokončení nejpozději do poloviny 12/2011.

Písemná nabídka musí obsahovat tyto části (které v tomto pořadí budou i kritérii hodnocení):

- nabídkovou cenu celkem za celý předmět poptávky v Kč bez DPH (nebo s uvedením, že uchazeč není plátce DPH) v členění  cena dle výkazů výměr a dle tohoto zadání a zvlášť cena případných dalších nezbytných prací dle zjištění uchazeče

- délka záruční doby

- nabídka vč.ceny na pravidelné revize a záruční a pozáruční servis

- vrácené DVD s „chráněnými informacemi“ - zadáním.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- nabídková cena je konečná a za podmínek zadání nepřekročitelná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např.inflace) po celou dobu realizace zakázky.

- nabídka musí být v originále, v českém jazyce a podepsaná statutárním zástupcem uchazeče a nesmí obsahovat formulace, které by omezovaly předmět zakázky nebo by záměrně mohly uvést zadavatele v omyl.

- nabídky musí být v zalepené obálce, označené „NEOTEVÍRAT!, „Kamerový systém - Zámek“,

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:

- kopií oprávnění k podnikání (živ.list nebo výpis z obch.rejstříku) v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, ne starší než 90 dní

- seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních letech (název zakázky, finanční objem realizovaný uchazečem, kontakt na zadavatele)

Lhůta pro podávání nabídek:

- můžete zasílat nebo předávat na MÚ Zruč n.S. do Kanceláře starosty nejpozději do pondělí 7. 11. 2011, do 11:00 hod.

- ve lhůtě pro podávání nabídek musí být nabídka doručena zadavateli i v případě poštovní přepravy!

Platební podmínky:

- úhrada ceny bude provedena na základě daňového dokladu/faktury, vystaveného zhotovitelem nejdříve po řádném předání a převzetí díla a to na základě předávacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele

- splatnost faktury je 21 dnů ode doručení daňového dokladu objednateli

- platba bankovním převodem v české měně.

Další podmínky:

- podáním nabídky uchazeč souhlasí se všemi podmínkami zadavatele uvedenými v této poptávce

- zadavatel si vyhrazuje možnost nevybrat žádnou z nabídek nebo tuto výzvu zcela zrušit, případně zadat zakázku uchazeči dalšímu v pořadí, pokud s uchazečem na 1.místě nepovede jednání k uzavření smlouvy o dílo [tuto možnost může zadavatel využít, pokud smlouva o dílo nebude uzavřena do 15 kalendářních dnů po odeslání vyrozumění uchazečů o výběru nejvhodnější nabídky]

- zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah a termíny plnění

- případné obchodní názvy v dokumentaci a ve výkazech nejsou závazné – nutno ale dodržet techn.parametry = navržené věci musí mít vlastnosti prokazatelně stejné nebo lepší a být kompatibilní s ostatními a být projednány a schváleny projektantem

- zadavatel upozorňuje oslovené uchazeče, že nelze podat či uplatnit námitky proti rozhodnutí zadavatele, neboť dle § 12 odst.(3) zák.č.137/2006 Sb., se jedná o zakázku malého rozsahu

- uchazečům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí

- další podrobnosti  – viz kontaktní osoby.

_______________________________

Mgr.Martin  Hujer- starosta města

Přílohy:

- DVD se zadávací dokumentací [Technická zpráva, Výkres č.3 Zámek CCTV, Výkazy výměr]

Rozdělovník:

- pouze u originálu zadavatele