# POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MIMO REŽIM ZÁKONA

**POPTÁVKA:**

**„Oprava kapliček Zruč nad Sázavou“ a „ Pomník Panny Marie Zruč nad Sázavou“**

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** Město Zruč nad Sázavou

**Právní forma zadavatele:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

**Adresa sídla zadavatele:** Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou

**Zadavatele zastupuje:** Mgr. Martin Hujer, starosta

**IČ zadavatele:** 00236667

**Druh zadávacího řízení:** v souladu § 27 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále: „zákon“) - POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ vedené mimo režim zákona

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

(dále jen: „poptávka“)

Jako zadavatel uvedené veřejné zakázky zadávané v poptávkovém řízení vedeném mimo režim zákona (dále: „poptávka“),

**Vás tímto vyzývám**

k prokázání kvalifikace k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této poptávce.

**I. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní identifikace zadavatele** | |
| **Název zadavatele:** | Město Zruč nad Sázavou |
| **Právní forma:** | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| **Sídlo, bankovní spojení** | |
| **Obec, ulice, č. popisné, PSČ, pošta:** | Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou |
| **IČ, DIČ:** | 00236667, CZ00236667 |
| **Banka, číslo účtu:** | Česká spořitelna pobočka Zruč nad Sázavou |
| **ID datové schránky:** | 443549369/0800 |
| **Osoby oprávněné jednat za zadavatele:** | Mgr. Martin Hujer, starosta |
| **Kontaktní osoba zadavatele pro průběh poptávkového řízení** | |
| **Technické věci** |  |
| Jméno a příjmení: | Lubomír Dolák |
| Telefon, fax: | 603 449 304 |
| E-mail: | dolak@mesto-zruc.cz |
| **Poptávkové řízení** |  |
| Jméno a příjmení: | Bc. Kristýna Jirkovská |
| Organizace, adresa sídla: | Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou |
| Telefon, fax: | 327 532 814 |
| E-mail**:** | jirkovska@mesto-zruc.cz |

**II. Informace o druhu a předmětu poptávky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh veřejné zakázky:** | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:** | 289 tisíc Kč bez DPH |
| **Popis předmětu poptávky:** | Předmětem veřejné zakázky bude oprava a obnova dvou kapliček ve vlastnictví Města Zruč nad Sázavou – **Kaplička v Nesměřicích a Kaplička v Říční ulici** a dále i oprava a obnova pomníku Panny Marie též ve vlastnictví města – **Pomník Panny Marie ve Zruči nad Sázavou.** |
| **Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:** | 1. **Základní způsobilost** - dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona (čestné prohlášení, příloha č. 2) 2. **Profesní způsobilost –** dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., zákona (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky |
| **Další závazné podmínky:** | Jsou dány výkazem výměr daných objektů. |
| **Místo plnění veřejné zakázky:** | Středočeský kraj, okres Kutná Hora, město Zruč nad Sázavou   1. k. ú. Nesměřice, pozemek p. č. 1873/11 a st. 362 – Kaplička v Nesměřicích 2. k. ú. Zruč nad Sázavou, pozemek p. č.1230/3 – Kaplička v Říční ulici 3. k. ú. Zruč nad Sázavou, pozemek p. č. 1228/1 – Pomník Panny Marie ve Zruči nad Sázavou |
| **Termín realizace veřejné zakázky:** | 8 – 11/2017 |

**III. Popis technického řešení projektu**

**Kaplička v Nesměřicích**

Součástí opravy je obnovující nátěr všech klempířských prvků, včetně sanktusní věžičky nebo parapetů fasádních nik. Vnitřní i vnější omítky budou do 1,5 m odstraněny zcela a nahrazeny novými sanačními omítkami. Ostatní omítky budou zednicky opraveny a opatřeny ochranným nátěrem na vápenné nebo silikátové bázi. Podlaha kapličky z cementových dlaždic bude opatrně rozebrána, dlaždice očištěny, podloží odkopáno a na nový drenážní podklad ze štěrkodrti, opětovně dlažba položena. Stávající dveře do kapličky budou truhlářsky opraveny a opatřeny novým krycím nátěrem, případně vyrobeny dveře nové v kvalitním truhlářském provedení, jako věrná kopie stávajících. Pro dlouhodobé zlepšení funkčnosti nadzákladového zdiva a omítkových vrstev, bude kolem kapličky zřízen drenážní okapový chodníček.

**Kaplička v Říční ulici**

Oprava kapličky bude spočívat zejména ve výměně drážkové krytiny za krytinu z tašek bobrovek, ukončené hřebenem malého formátu, opravě konstrukcí krovu, novým laťováním, opravě omítek interiéru i exteriéru nebo opravě stávající cihelné podlahy. Omítky interiéru i fasády, na mnoha místech od podkladu oddělené, budou do cca 1,5 m odstraněny zcela a nahrazeny novými sanačními omítkami. Ostatní omítky budou očištěny, zednicky opraveny a s novými omítkami sjednoceny vápenným nebo silikátovým nátěrem. Cihelná podlaha bude přeložena, doplněna a nově přespárována. Stávající vstupní dveře do kapličky, situované na sever, ve špatném stavu, se demontují, řemeslně opraví nebo nahradí novými v kvalitním provedení, jako věrná kopie stávajících. Kolem kapličky se zřídí nový okapový chodníček, který zabrání vzlínání vlhkosti do konstrukcí stavby a povede k odvodnění srážkových vod od tělesa kapličky.

**Pomník Panny Marie ve Zruči nad Sázavou**

Oprava bude spočívat zejména v renovaci sloupu, rekonstrukci schodiště, podezdívky, rámového oplocení, jako i úpravy pozemku kolem žulového sloupu nebo úpravy plechového zastřešení sochy.

Žulový sloup bude demontován, odvezen do kamenické dílny, kde bude biocidně ošetřen, omyt, doplněn, zpevněn celoplošně organokřemičitanem a hydrofobizován. Stávající ocelové oplocení bude demontováno včetně betonové podezdívky a betonového schodiště. Pozemek kolem sloupu bude odkopán pro drenážní vrstvu ze štěrkodrti. Původní betonová patka bude odstraněna a nahrazena patkou novou, o velikosti 80x80 cm, založenou min. na úroveň -1 m od konečné roviny podlahy mlatového chodníčku. Stávající sloupky ocelového oplocení, jako i oplocení samo se vymění za nové. Zhotoví se nová ocelová branka kvalitního provedení. Do původní pozice stávající podezdívky se osadí nové žulové obrubníky, které budou navazovat na žulové bočnice nového žulového schodiště. Veškeré staré i nové ocelové prvky (oplocení, zastřešení) se opatří černou grafitovou barvou. Před závěrečnými pracemi, kde do připraveného lože po obvodu kolem sloupu se zhotoví mlatový chodníček a pozemek kolem pozemku do vzdálenosti max. 3 m se zahradnicky upraví, se nejprve zpět osadí renovovaný žulový sloup.

**III. Lhůta a místo pro podání nabídek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Místo a způsob podání nabídek:** | Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s nápisem NEOTVÍRAT! – „**Oprava kapliček Zruč nad Sázavou“ a „ Pomník Panny Marie Zruč nad Sázavou“**  poštou, kurýrní službou nebo osobně do sídla zadavatele: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou (podatelna) do ukončení lhůty pro podání nabídek. |
| **Obsah nabídek:** | Krycí list – dle přílohy č. 1  Čestné prohlášení – dle přílohy č. 2  Návrh smlouvy o dílo – dle přílohy č. 3  Doložení profesní způsobilosti  Rozpočet - doplněný |
| **Lhůta pro podání nabídek:** | **18. 5. 2017 do 11:00 hodin** |

**IV. Hodnotící kriteria**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základním hodnotícím kriteriem pro zadání této VZ je:** | nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH |

**V. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadání veřejné zakázky na části:** | není uplatněno, veřejná zakázka je zadávána jako celek |
| **Další sdělení zadavatele:**   * Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné podmínky budou z poptávkového řízení vyřazeny. * Vybraný uchazeč bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k  jednání o uzavření smlouvy. Případné dotazy k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou formou e-mailem kontaktní osobě zadavatele pro průběh poptávky nejdéle do dne: **11. 5. 2017** * Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky. * Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně. * Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno. | |

**VI. Vyhrazená práva zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel si pro toto poptávkové řízení vyhrazuje práva:** | - poptávku kdykoliv zrušit v celém jejím průběhu,  - neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů,  - měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu,  - pokud budou podány neúplné nabídky nebo všechny nabídky budou vyřazeny, jednat s dodavateli, kteří podali nabídky, o podmínkách směřujících k uzavření smlouvy způsobem a v rozsahu stanoveným zadavatelem |

**VII. Zadávací lhůta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadávací lhůta** | Zadavatel stanovil dobu, po kterou je uchazeč vázán celým obsahem své nabídky v délce 60 kalendářních dnů. |

Ve Zruči nad Sázavou dne 2. 5. 2017

Mgr. Martin Hujer

starosta obce