Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek

Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel vyzývá vybrané zájemce a další dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zákon o veřejných zakázkách), Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve verzi ze dne 18. 12. 2012 a další platnou legislativou.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Obsah

1.	Zadavatel	2

2.	Administrátor zadávacího řízení	2

3.	Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty, místo plnění	2

3.1.	Lhůty a termíny	2

3.2.	Přístup k výzvě a zadávací dokumentaci	3

3.3.	Profil zadavatele	3

3.4.	Místo plnění	3

4.	Předmět plnění	3

4.1.	Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou“	3

4.2.	Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	3

4.3.	Specifikace předmětu plnění zakázky	4

4.4.	Požadavky společné pro všechny části veřejné zakázky	4

5.	Předpokládaná hodnota předmětu plnění a požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, hodnotící kritéria a způsob hodnocení	6

5.1.	Předpokládaná hodnota	6

5.2.	Nabídková cena	6

5.3.	Hodnotící kritérium	6

6.	Kvalifikace	7

6.1.	Požadovaná kvalifikace uchazeče	7

6.2.	Základní kvalifikační předpoklady	7

6.3.	Profesní kvalifikační předpoklady	8

6.4.	Technické kvalifikační předpoklady	8

6.5.	Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace	8

7.	Požadavky na zpracování a obsah nabídky	9

7.1.	Obsah nabídky společný pro všechny části veřejné zakázky	9

7.2.	Způsob a termín předložení nabídky	11

8.	Obchodní a platební podmínky	12

9.	Otevírání obálek	12

10.	Subdodavatelé	12

11.	Poučení o dodatečných informacích	13

12.	Požadavky na varianty nabídky	13

13.	Zadávací lhůta	13

14.	Jistota	13

15.	Prohlídkový den	13

16.	Doplňující informace	13

- Zadavatel

Název:					Město Zruč nad Sázavou

Oprávněný zástupce

zadavatele:				Mgr. Martin Hujer, starosta

Právní forma:				územní samosprávný celek

IČ/DIČ:					00236667/CZ00236667

Sídlo:					Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Číslo datové schránky zadavatele: 	v3qb2au

Webový portál:   			http://www.mesto-zruc.cz/

Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6e2e23de-c60f-4a9f-b851-92981b2a7

Kontaktní osoba určená k jednání 	ve věcech technických – Lubomír Dolák

Tel. +420 327 531 416, E-mail: dolak@mesto-zruc.cz

ve věcech zadávacích – Martina Zábranská Vrátná

Tel.: +420 220512524, +420 602815427

E-mail: martinavr@maprojekt.cz

(město Zruč nad Sázavou nebo zadavatel)

- Administrátor zadávacího řízení

Administrací a vedením průběhu tohoto zadávacího řízení byla pověřena společnost:

MA projekt, spol. s r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357,

se sídlem a kontaktním místem Praha 6, Patočkova 1638/67, PSČ 169 00, IČO:  284 36 318,

tel. a fax:  +420 220 512 524, mobil: +420 602 815 427,

e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz ,

kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Mgr. Martina Zábranská Vrátná

(administrátor)

- Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty, místo plnění

- Lhůty a termíny

| Datum odeslání výzvy dodavatelům k podání nabídek | 7. 5. 2013 |
| --- | --- |
| Datum uveřejnění na profilu zadavatele | 6. 5. 2013 |
| Termín pro podání nabídek | 27. 5. 2013 |
| Předpokládané zahájení plnění, podpis smlouvy (avšak dle pravomocného termínu výběru dodavatele) | na výzvu zadavatele |
| Předpokládané ukončení plnění předmětu veřejné zakázky: | předání díla nejpozději do 31. 8. 2013, vyklizení staveniště a předání vyúčtování do 30. 9. 2013 |

- Přístup k výzvě a zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněna a volně dostupná na profilu zadavatele a www.maprojekt.cz.

V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů, nebo z jiných důvodů, mohou dodavatelé požádat u administrátora veřejné zakázky o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) nebo osobně na adrese MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6, tel. 602 815 427.

Zadávací dokumentace a všechny její přílohy jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma.

- Profil zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele na svém profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si dále vyhrazuje možnost rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na svém profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je budova školní jídelny na adrese 5. května č.p. 401, Zruč nad Sázavou dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

- Předmět plnění

- Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou“

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením veřejnou zakázku na stavební práce související s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou“, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu zadavatele. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.14435.

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, pokud nebude z jakýchkoliv důvodů od poskytovatele podpora v rámci OPŽP poskytnuta.

- Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

|  | kód CPV: |
| --- | --- |
| Fasády | 45262521-9 |
| Tepelné izolace | 45321000-3 |
| Stavební práce | 45000000-7 |
| Okna, dveře a související položky | 44221000-5 |
| Stavební práce | 45000000-7 |

- Specifikace předmětu plnění zakázky

Dotčeným objektem je školní jídelna. Stavební práce spočívají v:

Zateplení fasád a stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou .

Předmětem veřejné zakázky je provedení celkového zateplení obvodového pláště certifikovaným systémem ETICS, včetně zateplení ochlazovaných konstrukcí nad posledním vytápěným podlažím  (strop pod nevytápěnou půdou, a další konstrukce přilehlé ke schodišti) a zlepšení tepelně technických parametrů jednotlivých ochlazovaných konstrukcí, včetně stavebních prací s tím spojených Jedná se zejména o montáž lešení, důkladné vyspravení a vyrovnání podkladu a příprava současného povrchu stěn, včetně případné opravy či dostavby střešních, říms, komínů a dalších prostupů stropní konstrukcí, klempířské, zámečnické práce, realizace kontaktního zateplovacího systému, včetně zateplení všech stavebních detailů na dotčených plochách a povrchové úpravy, demontáž lešení a uvedení staveniště do původního stavu.

Dále je předmětem veřejné zakázky i zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem zadavatele. Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění v I. části této veřejné zakázky jsou uvedeny v Technické dokumentaci (příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu této části zakázky detailně seznámit.

Dodávka a výměna výplní otvorů

Předmětem veřejné zakázky v II. části je kompletní výměna stávajících výplní otvorů za nové výplně otvorů s izolačním trojsklem, včetně všech souvisejících stavebních prací. Jedná se zejména o demontáž původních výplní, příprava otvoru, dodávka a následná instalace nových výplní, včetně parotěsných a paropropustných pásek, začištění a zednické a dokončovací práce po výměně výplní (v interiéru i exteriéru) v celé ploše ostění, instalace vnitřních a vnějších parapetů vč. provedení nových klempířských a zámečnických konstrukcí. Součástí dodávky výplní bude zaškolení obsluhy výplní. Bude poskytnuta nepodmíněná záruka s každoročním servisem instalovaných výplní po dobu nejméně 5 let. Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění v II. části této veřejné zakázky je uvedena v Technické dokumentaci (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).

Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu této části zakázky detailně seznámit.

Podrobnosti a specifikaci předmětu plnění v obou částech této veřejné zakázky jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace, Technická dokumentace). Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu této části zakázky detailně seznámit.

- Požadavky společné pro všechny části veřejné zakázky

Příloha č. 4, Technická dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci zahrnující celý předmět souvisejícího projektu včetně výkazu výměr.

Předmět plnění bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci předmětu plnění, zejména

- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,

- ostrahu staveniště a stavby,

- účast zástupce dodavatele, resp. zhotovitele na kontrolních dnech,

- zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem zadavatele,

- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem

a všechny ostatní nezbytné úkony nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí  předmětu plnění této veřejné zakázky, bez vad a nedodělků.

Zadavatel poskytuje bezplatně prostor pro zřízení staveniště.

Zařízení staveniště nesmí zasahovat do přístupových a zásobovacích komunikací - dílo bude prováděno za provozu školní jídelny a vybraný dodavatel  je povinen mimo dohodnutou výluku provozu jídelny uvedenou v harmonogramu [viz čl.7] zajistit stálý bezpečný přístup do školní jídelny všem uživatelům, zaměstnancům a umožnit bezproblémové zásobování.

Zadavatel dále umožní odběr elektrické energie a vody, měření odebraných medií zajistí dodavatel; úhradu za tato media provede dodavatel zadavateli po ukončení díla nejpozději do 14 dnů po vyúčtování.

- Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, předepsanými normami ČSN platnými v době provádění a předávání předmětu plnění a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a metodik. Dodavatel bude povinně provádět dílo v souladu se zpracovaným energetickým auditem. Energeticky úsporná opatření navržená k realizaci v předmětném energetickém auditu v rámci doporučené varianty opatření, budou povinně respektována.

- Dále bude dílo realizováno v souladu s dokumentací pro provedení stavby zpracovanou na stavbu projekční kanceláří PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 275 38 711, zodpovědný projektant Ing. Marie Kovandová, číslo zakázky S20712, z ledna 2012.

Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce, a následně i při vlastní realizaci, může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

- Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, zejména v Technické dokumentaci (příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací detailně seznámit.

- Zadavatel nejpozději v den oboustranného podpisu smlouvy poskytne vybranému dodavateli souhlasná rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů související s realizací zakázky.

- Dokumentace

Dodavatelé jsou povinni si ve lhůtě pro podání nabídek řádně prostudovat přiloženou dokumentaci a seznámit se s předmětem plnění. Všechny činnosti, které dodavatelé na základě seznámení s dokumentací a návštěvou prohlídkového dne, budou považovat za nezbytné k úplnému a bezvadnému splnění zakázky a které nejsou v přiložené dokumentaci obsaženy, mají dodavatelé povinnost řešit se zadavatelem ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. A to formou žádostí o dodatečné informace. Vznikne-li na základě takové žádosti změna v dokumentaci, zadavatel s touto změnou seznámí všechny ostatní dodavatele, případně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Konečný termín stanovený pro připomínky k zadávacím dokumentům, resp. k předmětu plnění a způsobu jeho provedení je stanoven ke konci lhůty pro žádosti o dodatečné informace (viz čl. 11 této zadávací dokumentace), tzn. do 20. 5. 2013 do 10:00 hod.

- Předpokládaná hodnota předmětu plnění a požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, hodnotící kritéria a způsob hodnocení

- Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena na

3 373 000,-.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvyšší přípustná cena za stanovený rozsah při zachování požadované kvality předmětu plnění zakázky. Bude-li nabídková cena přesahovat výše uvedené předpokládané hodnoty, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

- Nabídková cena

Nabídková cena této zakázky bude předložena v korunách českých a bude zpracována v členění na cenu bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty.

Součástí technické dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) je výkaz výměr ve formě slepého rozpočtu. Uchazeč je v rámci své nabídky povinen doplnit příslušný rozpočet tak, aby součet částek odpovídal předkládané nabídkové ceně.

Ve slepém rozpočtu budou vyplněny všechny položky hodnotou vyšší než nula. Doplněný rozpočet bude součástí nabídky. Zadavatel bude kontrolovat všechny jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr, bude-li některá z uvedených cen vykazovat znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, je uchazeč povinen na výzvu zadavatele výši ceny zdůvodnit.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré dodávky, činnosti a další potřebné úkony, které jsou nezbytné pro úplné a bezvadné provádění a splnění díla, resp. předmětu zakázky.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu.

Nabídkové ceny bude uvedena na krycím listě (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a správně doplněna do návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Závazný termín pro podání cenové nabídky je datum stanovené jako poslední možný den pro podání nabídky.

Změna výše dohodnuté ceny:

Vybraným dodavatelem stanovená nabídková cena nelze dále v průběhu realizace předmětu plnění navýšit s výjimkou:

Ke změně nabídkové ceny v průběhu realizace může dojít výlučně v rozsahu hodnoty „včetně daně z přidané hodnoty“ a „daně z přidané hodnoty“, a to jen pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu zakázky, tzn. změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění této veřejné zakázky.

- Hodnotící kritérium

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena za kompletní rozsah plnění.

Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.

Předložené nabídkové ceny budou srovnány podle jejich výše od nejnižší po nejvyšší. Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované v této zadávací dokumentaci a stanovené zákonem o veřejných zakázkách, bude splňovat všechny kvalifikační požadavky a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, vyzve zadavatel postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách zruší.

- Kvalifikace

- Požadovaná kvalifikace uchazeče

- Uchazeč je povinen k poslednímu dni stanovenému pro podání nabídky splňovat následující kvalifikaci:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 2. této zadávací dokumentace,

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 3. této zadávací dokumentace,

- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz příloha č. 1),

- splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 4. této zadávací dokumentace.

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč požadované kvalifikační předpoklady splňuje.

Pokud uchazeč nevyužije této možnosti, zadavatel přijme k prokázání kvalifikace příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč/subdodavatel uchazeče prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii těchto dokladů.

Vybraný uchazeč je povinen v souladu s § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložit originály (či úředně ověřené kopie) všech dokladů prokazujících kvalifikaci (pokud již nebyly součástí nabídky).

- Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

- V případě, že uchazeč/subdodavatel uchazeče prokazuje kvalifikaci předložením „čestného prohlášení“, musí být tento doklad podepsán originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

- Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc podepsaná zmocnitelem s úředně ověřeným podpisem.

- Základní kvalifikační předpoklady

- Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v § 53 odst. 1 písmena a) až k) zákona o veřejných zakázkách.

- Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeč požadované předpoklady splňuje. Uchazeč může splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v odst. 6.2.1. prokázat předložením čestného prohlášení vzorově uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (k doložení splnění požadavků uvedených pod písm. a) až k)). Uchazeč čestné prohlášení upraví podle podmínek své společnosti.

- Profesní kvalifikační předpoklady

- Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je

- fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, § 17, odst. o),

- podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného v odst. 4.3. této zadávací dokumentace.

- Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení nebo

- Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,

pokud je v ní zapsán,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Technické kvalifikační předpoklady

- Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že má odborné zkušenosti s plněním v rozsahu předmětu této veřejné zakázky v posledních pěti letech, zejména jsou požadovány zkušenosti z oblasti:

a) zateplování vnějších obvodových stěn certifikovaným systémem ETICS a

b) zateplení vnitřních konstrukcí do půdního prostoru

b) dodávek a výměn výplní otvorů (oken a dveří) v obvodových konstrukcích budov

Uchazeč prokáže Seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, osvědčení musí zahrnovat označení předmětu plnění, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, kontakt na zástupce objednatele a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

- Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že odvedl alespoň:

ad a) dvě stavby, na kterých uchazeč realizoval zateplení obvodového pláště budovy požadovaným systémem včetně realizace obvodových konstrukcí, přičemž zateplení pokrývalo min. 700 m2 předmětné budovy (údaj o objemových zateplovaných metrech bude uveden v řádku „stručný popis plnění“ v rámci seznamu stavebních prací);

ad b) jednu stavbu, na které uchazeč realizoval zateplení vnitřních konstrukcí do půdního prostoru.

ad c) zkušenosti z oblasti dodávek a výměny oken a dveří v rozsahu dvou různých akcí o finančním objemu každé z nich minimálně  400 tis. Kč bez DPH

- Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti.

- Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace

- Uchazeč je povinen prokázat splnění  kvalifikace ve všech případech ve lhůtě pro podání nabídky, tzn. do ...........  2013. Vybraný uchazeč bude povinen předložit originální doklady či jejich úředně ověřené kopie před podpisem smlouvy ve stanovené lhůtě.

- Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

- Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se se zadavatelem na jiném termínu.

- Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně (ve sdružení) a za tímto účelem podají společnou nabídku, postupují v souladu s § 51 odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.

- Požadavky na zpracování a obsah nabídky

- Obsah nabídky společný pro všechny části veřejné zakázky

- V nabídce uchazeč předloží dále uvedené doklady, a to v tomto zpracování a pořadí:

- Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícím kritériem- celkovou nabídkovou cenou, prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, ekonomické a finanční způsobilosti k realizaci zakázky, datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (předložení je doporučené, čestné prohlášení k ekonomické a finanční způsobilosti povinné).

- Doklady prokazující splnění kvalifikace podle článku 6 této zadávací dokumentace.

- V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (výše uvedené povinnosti může uchazeč splnit předložením správně doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace).

- Doložení výpočtu nabídkové ceny položkovým rozpočtem (slepý rozpočet je součástí technické dokumentace této veřejné zakázky). Při vyplňování položkového rozpočtu je nutné respektovat požadavky zadavatele specifikované v odst. 4. 3. této zadávací dokumentace.

- Harmonogram realizace předmětu plnění po týdnech, včetně časového plánu, obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži a instalaci. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu technickou dokumentací. Harmonogram bude povinně obsahovat návrh termínu výluky provozu jídelny plánovaný v termínu od 1. 7. do 23. 8. 2013.

Zadavatel předpokládá, že předložený položkový rozpočet a harmonogram plnění v případě realizace předmětu plnění budou závazné, a z tohoto důvodu budou také součástí smlouvy formou přílohy (jako součást přílohy obsahující nabídku vybraného dodavatele).

- Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje a, bude-li vybrán k realizaci předmětu plnění, před podpisem smlouvy o dílo dodá:

- Doklad o zaškolení svých zaměstnanců nebo své společnosti od dodavatelských společností dodávajících jednotlivé technologie nebo závazné postupy nezbytné pro bezvadnou realizaci předmětu plnění v jednotlivých částech této veřejné zakázky. Tento požadavek bude splněn předložením potvrzení či certifikátu příslušného výrobce:

ETICS, výplní otvorů

Je-li uchazeč přímým výrobcem kontaktního zateplovacího systému, nebo, tento požadavek se na něj nevztahuje. Uchazeč je pozici přímého výrobce povinen ve své nabídce deklarovat.

- Příslušné certifikáty ze státní zkušebny, prokazující součinitele tepelné vodivosti všech v nabídce uvažovaných tepelných izolantů

- použitých zvlášť pro zateplení obvodových svislých konstrukcí, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/mK při tl. 120 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí; použitý izolant na stropě posledního vytápěného podlaží bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/mK při tl. 300 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí

- k výměně výplní otvorů v obvodovém plášti:

    - certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši U = 0,8 W/m2 K (pro okna) a  U = 1,2 W/m2 K (pro dveře)

    - nákres řezu výplně se zobrazením: řezu zasklení

    - rámu křídla

    - celé výplně

- Čestné prohlášení uchazeče, že výplně uvažované v nabídce splňují následující požadavky:

- Výplně plastové - min. 5 komorový systém vyztužení zinkovanými ocelovými profily tl. min. 1,5 mm min. tvaru „U“ v rámu křídla a tvaru „O“ v rámu výplně.

- Výplně budou opatřeny celo obvodovým kováním v případě, že se jedná o otevíravé výplně a celo obvodových zdvojeným těsněním.

- Výplně v barvě bílé s oblými hranami rámů.

- Tloušťka vnější stěny profilů min. 3 mm.

- Všechny výplně sklopné a otvíravé budou s převodovkou proti chybné manipulaci.

- Výplně budou instalovány v souladu s ČSN 746076.

- Součástí dodávky výplní bude i zaškolení obsluhy výplní zadavatele.

- Plastové profily nebudou vyrobeny z plastového recyklátu.

Výše uvedené prohlášení požaduje zadavatel jako samostatný dokument. Uchazeč může použít vzorové prohlášení, které je součástí Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

- Řádně doplněná a upravená smlouva (pro příslušnou část) uvedená v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace a originálně podepsaná:

  - v případě právnické osoby statutárním orgánem společnosti, případně jinou fyzickou osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby,

  - v případě podnikající fyzické osoby podnikatelem, případně jinou fyzickou osobou oprávněnou jednat jménem nebo za podnikatele.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být ke smlouvě přiložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.

Upozornění pro uchazeče:

Ke Smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat ve Smlouvě uvedené přílohy, a to ani kopii pojistné smlouvy (Příloha Smlouvy č. 3), ani potvrzení či certifikáty (Příloha Smlouvy č. 4) – budou předloženy pouze vítězným uchazečem před podpisem Smlouvy se zadavatelem. Smlouva bude součástí nabídky pouze v jednom výtisku.

- V případě účasti subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen předložit doklady specifikované v čl. 10.3 této zadávací dokumentace podle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen uvést identifikační údaje subdodavatele a údaje o procentním a věcném vymezení části plnění do seznamu subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách podle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc originálně podepsaná zmocnitelem nebo v úředně ověřené kopii.

- Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Způsob a termín předložení nabídky

- Uchazeči předloží svou nabídku v písemné podobě, v českém jazyce, finanční údaje musí být uvedeny v korunách českých, ve dvou písemných vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení bude obsahovat originální výtisky požadovaných dokladů, druhé vyhotovení bude provedeno jako přesná a doslovná prostá kopie provedení originálního. Všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů smlouvy, budou svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

- Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení - Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií - NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.

- Obě písemná vyhotovení nabídky budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).

- Nabídka bude na krycím listu výtisku označeného „ORIGINÁL“, podepsána originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

- Nabídky musí být doručeny nejpozději do 27. 5. 2013 do 10:00 hod. jedním z následujících způsobů:

  - prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím kurýrní služby, v označených uzavřených obálkách na adresu:

Obecní úřad, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou;

uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;

  - osobně do podatelny zadavatele v místě jeho sídla na adrese Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, a to v úředních hodinách: pondělí a středa: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod. a úterý a čtvrtek: 8.00–11.30 a 12.30–15.00 hod., nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek.

- Na nabídky doručené po termínu uvedeném v čl. 7.2.6. nebude brán zřetel, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován.

- Obchodní a platební podmínky

- Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky podle ust. § 44 odst. 3 písm. a) zákona, a to ve formě návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 5). Uchazeč do předloženého návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro dokončení vzniku smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další chybějící údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy o dílo v rámci předkládané nabídky. Nabídka uchazeče musí respektovat navržená smluvní ujednání a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele. Platební podmínky jsou podrobně upraveny v návrhu Smlouvy o dílo.

- Svým podpisem pod návrh Smlouvy o dílo a jeho předložením v rámci své nabídky se uchazeč zavazuje k plnění Smlouvy o dílo v celém rozsahu.

- Návrh Smlouvy o dílo obsahuje obchodní podmínky ve smyslu vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

- Technický dozor stavby není předmětem této zakázky, zadavatel si činnost technického dozoru zajistí samostatně.

- Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 27. 5. 2013 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, budova Obecního úřadu. Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii). Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů v počtu jedna osoba za každého uchazeče.

- Subdodavatelé

- Zadavatel stanovil, že k části plnění v rozsahu provedení zateplení budovy, a zemní práce nesmí dodavatel využít subdodavatele. Dodavatelé jsou povinni dodržet v případě využití subdodavatele ust. odst. 5.7.1. Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

- V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, a zároveň jím prokazuje svou kvalifikaci, předloží dále uvedené doklady:

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, věcně vymezený.

- Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.

- Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.

- Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele v rozsahu specifikovaném v odst. 6.2.1., písm. j) této zadávací dokumentace (§ 51 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách).

- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní, a technické kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.

- V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, prostřednictvím kterého neprokazuje zároveň svou kvalifikaci, předloží dále uvedené doklady:

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

- Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.

- Prohlášení podepsané subdodavatelem, o připravenosti subdodavatele k plnění určené věcně vymezené části veřejné zakázky.

- Poučení o dodatečných informacích

Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky nebo zadavatele písemně s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k této veřejné zakázce nejpozději do 20. 5. 2013 do 10:00 hod. Zadavatel poskytne prostřednictvím administrátora odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst. zákona o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde poskytl dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele a webové stránce administrátora zadávacího řízení - www.maprojekt.cz . Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet den po dni doručení písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (e-mail) nebo osobním předáním.

- Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

- Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 90 kalendářních dnů.

- Jistota

Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistoty.

- Prohlídkový den

Prohlídka místa plnění se uskuteční v 10:00 hod. dne 17. 5. 2013. Sraz účastníků je v 10:00 hodin před budovou školní jídelny č.p.  401, Zruč nad Sázavou. Zadavatel žádá každého dodavatele, který bude mít zájem o návštěvu a prohlídku v rámci prohlídkového dne, aby se registroval na prohlídkový den nejpozději jeden den před, tzn. do čtvrtka dne 16. 5. 2013 do 17:00 hod. na adrese administrátora veřejné zakázky (telefonicky, e-mailem apod.). V opačném případě bude prohlídkový den zrušen.

- Doplňující informace

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu zadavatele a webových stránkách administrátora veřejné zakázky www.maprojekt.cz.

- Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat změny,  které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů  o veřejnou zakázku.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.

- Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

- S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou zájemci obracet v zákonné lhůtě na zadavatele. Zadavatel zároveň žádá uchazeče, aby svou námitku v kopii předali také administrátorovi této veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o. (písemnou formou nebo prostřednictví elektronické komunikace – e-mailem).

- Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dalších souvisejících relevantních dokumentů v rozsahu povinnosti uvádět na veškerých materiálech a dokladech povinné informace a loga. Náklady spojené s dodržováním povinné publicity v tomto rozsahu jdou k tíži dodavatele.

- Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů po celou dobu její realizace, a to i opakovaně.

- Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky  po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí, nejméně po dobu deseti let následujících po roce, ve kterém zadavatel obdrží protokol od nadřízeného orgánu o závěrečném vyhodnocení akce (o této skutečnosti bude zadavatel dodavatele písemně informovat).

Ve Zruči nad Sázavou, dne 6. 5. 2013

| za zadavatele: Mgr. Martin Hujer, starosta |
| --- |
| Přílohy |
| Příloha č. 1a Krycí list + Prohlášení 1b Seznamy | Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče ke splnění základních kvalifikačních požadavků |
| Příloha č. 3 Seznam významných zakázek | Příloha č. 4 Technická dokumentace veřejné zakázky |
| Příloha č. 5 Smlouva | Příloha č. 6 Prokázaní subdodavatele |