## nn,vn
Dotazník pro posouzení zpětných vlivů el. zařízení, které nesplňují podmínky ČSN EN 61000-3-2/3 na distribuční siť
Zákaznické číslo / smlouva (stávající): | [11 empty] | Interní evidenční číslo žádosti:
PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)
Město Zruč nad Sázavou |  |  |  | Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 00236667
www.mesto-zruc.cz |  |  |  | Obec s rozšířenou působností, zapsaná u ČSÚ v registru ekonomických subjektů
ZÁKAZNÍK
Obchodní firma/Jméno a příjmení
Zastoupená (jméno a příjmení) | [10 empty] | Titul : | [8 empty] | Tel.:
Zapsaná v OR vedeném | [10 empty] | Oddíl : | [8 empty] | Vložka č. :
Datum narození/IČ | [10 empty] | DIČ CZ :
Předmět podnikání
Adresa-Ulice | [17 empty] | Č.p./č.or.:
Místní část | [7 empty] | Obec : | [9 empty] | PSČ :
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení : | [6 empty] | Titul : |  |  |  |  | E-mail :
Telefon : | [6 empty] | GSM : | [9 empty] | Fax :
ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)
Ulice | [9 empty] | Č.p./č.or. : | [9 empty] | PSČ :
Místní část | [9 empty] | Obec :
Č. parcelní (u novostavby) | [9 empty] | Katastrální území (u novostavby) :
Jiné umístění
Stávající adresa OM
Odběry s možným ovlivněním distribuční soustavy
Druh motoru | [6 empty] | ks | [7 empty] | ks
Jmenovité hodnoty | Pn | [5 empty] | kW |  | In |  |  |  |  | A |  |  |  |  | Un |  |  |  |  | kV
| cos ϕn | [7 empty] | Iz |  |  |  |  | A
Způsob spouštění
Pohony s tyristorovou regulací otáček
Počet pohonů |  | ks |  | Příkon největšího |  |  |  |  | kW |  | Celkový příkon |  |  |  |  | kW |  | Počet pulsů měniče
Usměrňovače
Počet |  | ks |  | Účiník |  |  |  | - |  | Výkon |  |  |  |  | kW |  | In | [6 empty] | A
Induktivní filtrace
Kapacitní filtrace
Střídače
Počet |  | ks |  | Účiník |  |  |  | - |  | Výkon |  |  |  |  | kW |  | In | [6 empty] | A
Induktivní filtrace
Kapacitní filtrace
Indukční nebo obloukové pece
[9 empty] | Počet |  |  | ks |  |  | Celkový příkon | [6 empty] | kVA
Pro největší jednotku: | Příkon jednotky |  |  |  |  | kVA |  | Příkon při natavování vsázky | [8 empty] | kVA |  | Účiník:
Kompenzace jalových výkonů:
Řízená
S hradícím obvodem | [9 empty] | S Filtrací
Kompenzační výkon | [6 empty] | kVAr |  |  | Hrazená pro frekvenci | [11 empty] | Hz
Spotřebiče se střídavým zatížením (katry a lisy)
Počet |  | ks |  |  |  | Max. příkon | [5 empty] | kVA
Trvání pulsu |  | ms |  |  |  | Počet změn | [5 empty] | /10min. |  |  | Frekvence kolísání výkonu | [7 empty] | Hz
Hnací motor |  | Un |  |  | kV |  | In |  |  | A |  |  |  | cos ϕn
Nesymetrické zátěže (nerovnoměrné zatížení na fázi)
Druh | [5 empty] | Počet | [5 empty] | ks |  |  | Výkon | [7 empty] | kVA
Zátěž
Trafostanice a Transformátory
Transformátory |  |  | Počet |  |  |  |  | ks |  |  |  |  | Jmenovitý výkon | [7 empty] | kW
|  |  | Un prim |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | Un sek | [7 empty] | kV
|  |  | Napětí na krátko |  |  |  |  | % |  |  |  |  | Ztráty na prázdno | [7 empty] | kW
|  |  | Ztráty na krátko |  |  |  |  | kW
Poznámky doplňující informace
Přílohy
Vysvětlivky:
Dotazník je součástí žádosti o připojení k síti v případě, že je požadováno připojení spotřebičů, které nesplňují požadavky ČSN EN 61000-3-2/3 (mohou ovlivňovat kvalitu dodávané elektřiny), Pro připojení více přístrojů/zařízení stejného typu postačí vyplnit jeden dotazník, jinak je zapotřebí vyplnit příslušný dotazník pro každý přístroj/zařízení. V případě potřeby si může PLDS vyžádat další údaje potřebné pro posouzení, Na základě výše uvedených údajů a dat o síti v místě připojení rozhodne PLDS, zda je připojení v požadované formě možné nebo je zapotřebí dalších úprav.
V |  |  |  | dne | [5 empty] | V | [7 empty] | dne
Za zákazníka: | [9 empty] | Za PLDS:
[6 empty] | Podpis | [14 empty] | Podpis
[6 empty] | Jméno a příjmení | [14 empty] | Jméno a příjmení
[6 empty] | Funkce | [14 empty] | Funkce
Na přímo
Y/D
Soft startér
Odporové
ASYNCHRONNÍ
SYNCHRONNÍ
Frekvenční měnič
Jiné (popište v poznámkách)
6 pulsů
1f
9 pulsů
12 pulsů
3f
3f individuální
6 pulsů
1f
9 pulsů
12 pulsů
3f
3f individuální
1f
3f
Indukční
Obloukové
Přiřazená k jednotlivým zařízením
Společná
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Dvoufázová
Jednofázová
Mezifázová
Bloková
Společná
Jednopólové schéma zapojení hlavních síťových a ochranných prvků